Российская Федерация

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЧЕПА

РЕШЕНИЕ

от 30.09.2022 № 112

г. Почеп

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

на территории Почепского городского поселения

Почепского муниципального района

Брянской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», ст. 8, ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов города Почепа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Почепское городское поселение Почепского муниципального района Брянской области».

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, установленном Уставом Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области и разместить на официальном сайте Администрации Почепского района в сети Интернет.

Глава города Почепа                                                                             А.Л. Козлов

Утверждён решением

Совета народных депутатов города Почепа

от 30.09.2022 № 112

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Почепское городское поселение Почепского муниципального района Брянской области»

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Почепское городское поселение Почепского муниципального района Брянской области».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения визуального осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями проектной документации (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении                                  в Администрацию Почепского района (далее - Администрация) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

В случае если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, заявление или заявление об угрозе направляется Администрацией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в Администрации, а заявителю направляется письменное уведомление за подписью главы Администрации.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями проектной документации указанных объектов.

6.  Осмотры проводятся с участием владельца зданий, сооружений либо без их участия (в случае возможности такого осмотра).

7. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия).

8. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания путем визуального осмотра здания.

9. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования,  и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления                              о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов                      с момента регистрации заявления.

11. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

12. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения Комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;                     о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

13. В случае выявления при проведении визуального осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов                                                к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

14. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве Администрации.

15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов Администрация направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

16. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся                             в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

18. Ответственным лицом за эксплуатацию здания, сооружения является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием сооружение на законном основании.

19. Эксплуатация зданий, сооружений прекращается после их вывода                            из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами, а также в случае случайной гибели, сноса зданий, сооружений.

Приложение 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

________________                                                                          "_____" _______________ г.

населенный пункт

1. Наименование здания (сооружения) _____________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Собственник (балансодержатель) ______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ____________________________________

5. Год постройки __________________________________________________________

6. Материал стен __________________________________________________________

7. Этажность ______________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

произвела осмотр __________________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| N п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Благоустройство Наружные сети и колодцы Фундаменты (подвал) Несущие стены (колонны) Перегородки Балки (фермы) Перекрытия Лестницы Полы Проемы (окна, двери, ворота) Кровля Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства Внутренняя отделка Центральное отопление Местное отопление Санитарно-технические устройства Газоснабжение Вентиляция Мусоропровод Лифты Энергоснабжение, освещение Технологическое оборудование Встроенные помещения ______________________________ ______________________________ |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний ______________________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ______________________

___________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

_____________________                                                                      "____" _______________ г.

населенный пункт

Наименование здания (сооружения) _______________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Собственник (балансодержатель) _________________________________________________

Материал стен _____________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ______________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители _____________________________________________________________

произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

___________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характеристика состояния   здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сведения о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ____________________________

___________________________________________________________________________

Рекомендации   по   ликвидации   последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии