
Прокуратурой Почепского района направлены в суд исковые заявления о понуждении администрации Бельковского сельского поселения и МКП «Доманичское ЖКХ» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в части обеспечения жителей Доманичского и Бельковского сельских поселений водой соответствующей гигиеническим нормативам. 


Статьей 11  Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.


Согласно ч.2 ст. 19 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и  сельских населенных пунктов не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Проведенной проверкой установлено, что на обслуживании МКП «Доманичское ЖКХ» находится действующая артезианская скважина расположенная вблизи н.п. Третьяки.

Согласно п.2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» на основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

В силу п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.

Согласно п.2.7 СанПин 2.1.4.1074-01. 2.1.4. подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:

- в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не устранены причины, обусловливающие ухудшение качества питьевой воды;

- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства питьевая вода, отобранная из водонапорной башни, расположенной вблизи н.п. Третьяки, по результатам лабораторного исследования не соответствует гигиеническим нормативам, т.е. не пригодна для использования.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 26 февраля 2002 года, соблюдение зоны санитарной охраны является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п.1.3).

Согласно пункту 1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее - ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так  и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В силу п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
В нарушение вышеуказанных требований законодательства МКП «Доманичское ЖКХ» и администрацией Бельковского сельского поселения не разработаны программы производственного контроля качества питьевой воды.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Почепского района направлено в Почепский районный суд 2 исковых заявления о понуждении администрации Бельковского сельского поселения и МКП «Доманичское ЖКХ» устранить выявленные нарушения. В настоящее время указанные исковые заявления находятся на рассмотрении в суде.
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