Прокуратура

Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Октябрьская, 3, г. Почеп, 243400

03.12.2020   №  51-2020

Главе

администрации Почепского района

Москвичеву А.В.

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» и приказом прокурора Брянской области от 18.07.2018 №111,  предоставляю следующую информацию для размещения на официальном сайте администрации Почепского района.

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений

Прокуратура Почепского района провела проверку исполнения образовательными учреждениями Почепского района законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения в МБОУ «СОШ им. Н.А. Некрасова», МБОУ «СОШ им. Карла Маркса», МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Светлячок» и МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленушка».

Основные допущенные нарушения:

- поэтажные двери, отделяющие первый и второй этаж не в полном объеме оборудованы устройствами для самозакрывания;

- допускается хранение уборочного инвентаря, вещей и мебели под лестничным маршем и в тамбуре эвакуационного выхода;

- не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения;

- запоры на дверях центрального эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования первичных средств пожаротушения;

- не закреплены ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации первого и второго этажей;

- самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- пожарный щит не в полном объеме укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ «О противодействии терроризму»  установлено, что противодействие  терроризму основывается на следующих принципах: приоритет мер предупреждения терроризма, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности,  системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

Таким образом, выполнение требований пожарной безопасности является основой антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 03.12.2020 внесено представление начальнику Отдела образования администрации Почепского района, а также возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ в отношении руководителей образовательных учреждений. В настоящее время акты реагирования находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора района

юрист 2 класса                                                                                         Л.В.Титоревская

03.12.2020